山东省申报承试三级资质所需设备

   扬州志力电力设备有限公司专业生产和提供承试类承试一级，承试二级，承试三级，承试四级，承试五级电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试技术方案及选型指南等服务。山东省申报承试三级资质所需设备

     与志力电力合作，我们会派专人上门指导教学所有承试设备的使用方法，包教包会，所有承试设备三年质保，终身保修，让您售后无忧！山东省申报承试三级资质所需设备  
     山东省申报承试三级资质所需设备清单及介绍如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | | 数量 | 用途 |
| 一、高压发生设备 | | | | | |
| 1 | 直流高压发生器 | ZLZG-200kV/3mA | | 1台 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置（含控制台） | YD-J-15kVA/100kV | | 1台 | 变压器，开关，PT，CT等电气设备的耐压试验 |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | ZL850-1000kVA/200kV | | 1套 | 高压电缆等耐压试验 |
| 二、电气测量仪器 | | | | | |
| 1 | 介质损耗参数测试仪 | ZL309 | | 2台 | 电容和介质损耗测量 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | ZL5501-100 | | 2台 | 导电回路接触电阻测量 |
| 3 | 地网接地电阻测试仪 | ZL2830 | | 1台 | 35kV及以下变电站接地网测量 |
| 4 | 电容电感测试仪 | ZL720 | | 1台 | 测量电容器 |
| 5 | 接地引下线导通 测试仪 | ZL2885-10A | | 1台 | 地网引下线导通 |
| 6 | 变压器直流电阻测试仪 | ZL316-10 | | 2台 | 变压器绕组测量 |
| 7 | 变压器变比测试仪 | ZL3317 | | 1台 | 变压器变比测量 |
| 8 | 变压器绕组变形测试仪（频响仪） | ZL3223 | | 1台 | 绕组频率响应特性 |
| 9 | 断路器动特性测试仪 | ZL3980 | | 2台 | 高压开关机械动作特性测量 |
| 10 | 微机继电保护测试仪 | ZL1000 | | 1台 | 继电保护测量 |
| 11 | 绝缘电阻测试仪 | ZL2010 | | 2台 | 绝缘电阻测量 |
| 12 | 电缆故障探测仪 | ZL630A | | 1套 | 电缆故障探测 |
| 13 | 高压电缆外护套故障探测仪 | ZL632 | | 1套 | 电缆外护套故障探测 |
| 三、油、气试验仪器 | | | | | |
| 1 | SF6检漏仪 | ZL4502 | | 1台 | SF6气体检漏测量 |
| 2 | SF6微量水份测量仪 （露点仪） | ZL4620-06 | | 1台 | SF6气体微量水份测量 |
| 3 | 色谱仪 | ZL450 | | 1台 | 油浸变压器，油开关 |
| 4 | 闭口闪点全自动测定仪 | ZL4216 | | 1台 | 油浸变压器，油开关 |
| 5 | 微水仪 | ZL4215 | | 1台 | 微量水分测定 |
| 6 | 酸值测定仪 | ZL4221 | | 1台 | 油浸变压器，油开关 |
| 7 | PH测定仪 | PH335 | | 1台 | 油浸变压器，油开关 |
| 8 | 绝缘油介质损耗测试仪 | ZL339 | | 1台 | 油介质损耗测量 |
| 9 | 绝缘油介电强度测试仪 | ZL3601 | | 1台 | 绝缘油的耐压测量 |
| 10 | 电导率仪 | ZL650 | | 1台 | 测量液体、纯水或高纯水的电导率 |
| 四、常用仪器仪表山东省申报承试三级资质所需设备 | | | | | |
| 1 | 数字式兆欧表 | ZL2672 | 1台 | | 绝缘电阻测量 |
| 2 | 万用表 | MF47 | 4只 | | 试验电压测量 |
| 3 | 相序表 | TG3B | 1只 | | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
| 4 | 钳型电流表 | UT205 | 1只 | | 电流测量 |
| 5 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | | 调压 |

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=449)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=444)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=442)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=408)，[真空滤油机生产厂家](http://www.88770226.com/productContent.asp?id=484)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!