- Z-V雷电计数器测试仪产品特点及技术指标

- 一、Z-V雷电计数器测试仪特点：

- 1、内附的Ni-H可充电池组，容量大，充满后可测试达300次。

- 2、测试间隔时间短（约1秒钟），且不随电量下隆延长。

- 3、输出分高、中、低三档可调，能适应不同类型和厂牌的雷击计数器的动作校验。

- 4、可充式，*免去经常更换电池的麻烦或电池漏液引起的损坏。

- 5、体积小，重量轻，携带方便。

- 6、启放电功能：高压充电后不使用两分钟自动解除高压

- 7、通用性强：适用于各种类型雷击计数器

- 8、操作简便、安全，按测试键自动完成充放电过程。

- 二、Z-V雷电计数器测试仪技术参数：

- 1、长度：45cm（伸缩式触杆）

- 2、输出电压：0～600V、0～900V、0～1200V

- 3、电容量：10μF

- 4、动作时间：１～２秒／次

- 5、供电方式：直流1.5Ｖ×８节

- 6、充电器：1只

- 7、重量：420g

- 8、外型：200×115×45mm

- 9、铝合金箱1只

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!