SB2100型回路电阻测量仪技术特点

SB2100型回路电阻测量仪是引进先进技术研制开发的一种适用于电力行业、高低压开关厂等单位检查开关接触电阻的试验一起，该设备测试数字化、恒流、可长时间工作。操作上具有一键操作、锁定的功能。采用四端接线法，测量数据桅顶，电流线开路短路仪器不会损坏。

u 技术性能

l电源：AC 220V±10%

l 测试电流：100A

l 量程范围：0.1µΩ—1999µΩ

l使用条件：环境温度-10℃—40℃，相对湿度<75%

l精度、数字表回路电阻0.5%±2个字

l外形尺寸：310×210×100mm

l 重量：<4kg

附：PC9A主要用于测量其范围内的直流电阻，适用于测量金属导体、导线及其它的接触点电阻、电动机、变压器绕线电阻等。本品测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗干扰能力强、外表美观、操作方便，是理想的测量仪器。

u主要技术性能

l 测量范围：10µΩ—1.999kΩ

l准确度：0.1%

l量程：20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω、2kΩ

l 特点：量程自动切换；具对带大电感的电阻产品（如大型电力变压器）快速测量功能；交直流两用（6节1号干电池或交流220V）；3½位LED显示。

l外形尺寸：240×285×105 mm

l重量：约1.8kg

PC9A/1数字欧姆表是在PC9A基表上增加RS232接口。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!