PS34型三相工频功率电能表产品应用技术指标

PS34型三相工频功率电能表，是采用时分割乘法器和单片微处理器的新型智能化数字仪表，它体积小、重量轻、分辨高、功能价格比高，适用于工频0.2级以下的单相、三相三线和三相四线的电能表及功率表的校验。三相功率测量可得显示100或150等分，也可按量程直读功率值。能对电能校验结果按误差公式进行计算，并显示误差值，显示范围为+19.999%—19.999%，也可在三相系统中采用跨相接法测量无功功率和校验无功电能表。

本功率电能表包括三个独立的功率输入通道，每个通道的电压电流输入都采用互感器隔离，每个通道的电压输入有三个常用的电压档，所以一般的电能表校验不需外加电压互感器。无相序影响。由于采用特殊工艺制造的电阻和经严格筛选的基准电压稳压管，使本表具有优良的温度稳定性和长期稳定性。

本功率电能表的数字处理采用单片微处理器。可进行功率测量和电能表的校验，只要输入被试电能表的电能常数，即能自动进行运算及显示误差自动化程度较高，操作简单，使用方便。

u 技术指标

l 使用工作条件：环境温度10-30℃，相对湿度30-80%

l 电压输入量程：100V200V400V输入抗阻：0.5 kΩ

l 电流输入量程：5A输入抗阻：小于0.1 Ω

l 基本wu差：0.005%

l 供电电源：220V±10%频率50Hz±10%

l 功耗：小于24W

l 外形尺寸：400×119×380mm

l 重量：8kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！